| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Αρ. Φακ.: 12.03.001.01 31 Ιανουαρίου, 2025 # ΜΕ ΦΑΞ / email # Πίνακας Αποδεκτών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2019

Αντικατάσταση Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου που χρησιμοποιούνται ως

κεντρικές προστατευτικές συσκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστατικών

Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου 3/2022, σχετικά με την αντικατάσταση των Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου που χρησιμοποιούνται ως κεντρικές προστατευτικές συσκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστατικών, ενημερώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΗΚ και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην επιτήρηση και έλεγχο της διαδικασίας αντικατάστασης, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 2025.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένα Αυτόματα Βολτομετρικού τύπου (σχετική είναι η πιο κάτω φωτογραφία), έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία θα πρέπει να ακολουθούν οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι για Εργοληψία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πεδίο Ενημερωτικό υλικό / ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος / Ενημερωτικό Δελτίο 3/2022:

https://www.mcw.gov.cy/mcw/ems/ems.nsf/All/2FE1E8B4E9BEE91BC225892C0041D11C?OpenDocument

Τονίζεται ότι, το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων αυτομάτων βαραίνει τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να αναθέσει την συγκεκριμένη εργασία σε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο για εργοληψία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.